邀 请 招 标

项目名称：南昌海关技术中心2020年仪器校准服务项目

招标编号：JXRC-(NC)2020-YQ008

江西睿创工程监理有限公司

地址：江西省南昌市高新大道1970号天幕国际7楼701室

目     录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

一、说明	9

二、招标文件	10

三、采购优惠政策	11

四、投标文件的编制	12

五、投标文件的递交	14

六、开标及评标	15

八、中标人的确定	17

九、中标结果公告	17

十、中标通知	17

十一、签订合同	17

十二、询问和质疑	17

十三、其他事项	18

第三章 招标项目需求	20

一、商务部分	20

二、技术部分	22

第四章 合同文本	46

第五章 投标文件格式	51

一、投标书	51

二、开标一览表	52

三、分项报价表	53

四、商务条款响应表	53

五、关于资格的声明函	55

六、法定代表人授权书	57

七、资格证明文件	58

八、投标保证金交纳证明	59

九、投标服务技术文件及其他材料	60

第六章 评标办法	65

# 第一章  投标邀请

江西睿创工程监理有限公司受南昌海关技术中心的委托，就南昌海关技术中心2020年仪器校准服务项目(招标编号：JXRC-(NC)2020-YQ008)进行邀请招标，请接到邀请的投标人参与本项目的投标。

- 项目名称：南昌海关技术中心2020年仪器校准服务项目

- 招标编号：JXRC-(NC)2020-YQ008

- 采购项目内容：

| 采购条目名称 | 数量/单位 | 产地类型 | 预算金额（人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南昌海关技术中心2020年仪器校准服务项目 | 1套 | 国产 | 250000.00 |

- 投标人资格标准和要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件：投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）；

- 投标人其他要求：

1）不接受联合体方式参与本项目；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 获取招标文件时间和地址：接到邀请的投标人可从2020年9月4日起至2020年9月11日(节假日除外)09:00～12:00，14:30～17:00 (北京时间)在江西睿创工程监理有限公司（江西省南昌市高新大道1970号天幕国际7楼）获取招标文件（招标文件每份300元人民币，售后不退），购买招标文件时须提供单位介绍信或法人授权委托书原件。

- 开标地点：江西睿创工程监理有限公司开标厅。

- 递交投标文件的截止时间和开标时间：2020年9月24日09:30时（北京时间）。

- 代理服务费：向中标人收取，收费标准详见本项目招标文件。

- 联系方式

1）采购单位：南昌海关技术中心

地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江南大道2666号

联系人：余萍

联系电话：0791-86358023

2）采购代理机构：江西睿创工程监理有限公司

地址：江西省南昌市高新大道1970号天幕国际7楼

联系人：马世兰/吁晓玲

联系电话：0791-87874776

电子邮箱：461801073@qq.com

3）信息发布媒体：

江西睿创工程监理有限公司（网址：http://www.jxrcgc.com/）

# 第二章  投标人须知

| 投标人须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：南昌海关技术中心2020年仪器校准服务项目 招标编号：JXRC-(NC)2020-YQ008 |
| 2 | 投标人资格标准及要求： ⑴具有独立承担民事责任的能力； ⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ⑷依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑹法律、行政法规规定的其他条件：投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。 上述证明材料详见“第五章投标文件格式”中的“资格证明文件”。 |
| 3 | 投标人其他要求： ⑴不接受联合体方式参与本项目； ⑵单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 4 | 投标有效期：投标文件提交截止之日起不少于九十个日历日。 |
| 5 | 投标截止时间、开标时间、地点及注意事项： ⑴投标截止时间和开标时间：详见“投标邀请”； ⑵开标地点：详见“投标邀请”。 注意事项：投标人必须在投标截止时间前递交至指定开标地点，未在招标文件规定的时间内递交投标文件的，采购代理机构将拒绝接收。 |
| 6 | ⑴投标文件的密封与标记： 投标人应准备一份投标文件正本和四份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。 投标文件正本须打印，投标文件的副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应将投标文件正本和所有的副本装在文件袋中加以密封，并在文件袋上标明投标人名称（加盖公章）、招标编号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），并注明“在开标时间前不准启封”的字样。 ⑵开标一览表的密封与标记（须包含开标一览表明细）： 投标人应将开标一览表（同时保证正、副本投标文件中也附有）单独密封，在信封上标明“开标一览表”字样，并在信封上标明投标人名称（加盖公章）、招标编号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），并注明“在开标时间前不准启封”的字样。 未按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。 |
| 7 | 投标保证金：人民币肆仟元整（￥4000.00元）； 投标保证金必须在投标截止时间之前采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构（以采购代理机构到账时间为准）： 户 名：江西睿创工程监理有限公司 账 号：791911477900058 开 户 行：江西银行铁路支行 投标人未按照招标文件要求交纳投标保证金的，其投标无效。 |
| 8 | 本项目采用最低评标价法。 |
| 9 | 有下列情形之一的视为投标人串通投标，作无效标处理。 - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - 不同投标人的投标文件相互混装； - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。 |
| 10 | 政府采购优惠政策： 1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的报价给予6%的扣除。投标人应出具谈判文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任； 2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的报价给予6%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任； 3）残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位将视同为小型或微型企业，且所供产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的报价给予6%的扣除。投标人应出具谈判文件要求的《残疾人福利性单位声明函》给予证明，否则评审时不予认可。投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性负责，提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。投标人属于小型、微型企业的，不重复享受政策； 4）政府采购节约能源政策：根据“国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）”和“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）”的规定，本次采购货物如涉及节能产品，将优先或强制采购《节能产品政府采购品目清单》中的产品。节能产品是指列入《节能产品政府采购品目清单》的产品，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的《节能产品政府采购品目清单》为准； 5）政府采购环境保护政策：根据“国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）”和“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）”的规定，本次采购货物如涉及环境标志产品，将优先采购《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。环境标志产品是指列入《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的《环境标志产品政府采购品目清单》为准。 注：投标人同属以上优惠类型企业的，不重复享受政策优惠。 |
| 11 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 12 | 本招标文件编制依据是国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定，本采购代理机构享有对招标文件的最终解释权。 |

- 一、说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本次邀请招标采购邀请函中所叙述项目的采购。

- 采购人、采购代理机构、投标人

  - “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织，即 “南昌海关技术中心”。

  - “采购代理机构”是指根据采购人委托制定招标项目的实施方案，明确招标规程，组织采购活动的中介机构，即“江西睿创工程监理有限公司”。

  - “投标人”是指响应招标文件要求、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。投标人应当遵守相关的法律、法规、规章条例及招标文件的规定，且具备承担本次招标项目的能力。

- 合格的投标人

  - 满足投标人资格标准：投标人须按第五章投标文件格式“资格证明文件”的规定提供的资格证明文件的相关证明材料；

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - 在中华人民共和国境内注册，在法律上和财务上独立于采购人和采购代理机构的投标人才能参加投标。

- 合格的服务

  - 投标人应提交其服务符合招标文件规定的证明，作为投标文件的一部分。

  - 服务与招标文件的要求相一致的证明，包括：

    - 服务主要服务需求和详细说明；

    - 对照招标文件服务需求，逐条说明所提供的服务已对招标文件的服务需求作出了实质性响应，或申明与服务需求的偏差和例外；

    - 商务条款的偏差和例外。

- 二、招标文件

- 招标文件构成

  - 要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。内容如下：

投标邀请

投标人须知

招标项目需求

合同文本

投标文件格式

评标办法

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和服务需求等。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，因此导致其投标被拒绝或者被认定为无效投标，该责任由投标人承担。

- 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件（采购标的和资格条件除外）进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

  - 该澄清或修改文件的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、政府采购优惠政策

- 中、小、微企业或监狱企业参加投标

  - 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

7.1.1符合中小企业划分标准；

7.1.2提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

  - 中、小、微型企业参加政府采购投标时，必须提供《中小企业声明函》；

  - 中、小、微型企业参加政府采购投标时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》；

  - 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

  - 监狱企业参加政府采购项目投标时，必须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件；

  - 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

- 残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位将视同为小型或微型企业，且所供产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的报价给予6%的扣除。投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》给予证明，否则评审时不予认可。投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性负责，提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。投标人属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 节能产品和环境标志产品

  - 采购人购买的产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》强制采购目录范围的，投标人应当按照“《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）”和“《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）”的规定，选择符合要求的节能产品和环境标志产品参与投标。

  - 采购人购买的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》强制采购目录范围的，对于投标人选择《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品参与投标的，予以优先采购。

  - 以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》为准。

  - 投标人选择“节能产品”和“环境标志产品”参与投标的，应当在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

- 四、投标文件的编制

- 投标文件编制的注意事项

  - 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解招标文件的内容、要求后，编制投标文件。

  - 投标人应按投标文件的构成顺序自编目录及页码。

- 投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括下列内容：详见《第五章 投标文件格式》。

- 投标文件的文字及计量单位

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构的所有来往的文件统一使用中文（另有规定的除外）。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件内容时以中文翻译本为准。

  - 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

- 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件投标文件格式中提供的 “投标书”、“开标一览表”、 “开标一览表明细”、 “商务条款响应表”等格式详细完整地填写各项内容。

- 投标报价和货币

  - 投标人应按招标文件第三章中规定的报价方式报价。所报价格不得超过第一章中的预算金额，否则其投标无效。如有最高限价的，所报价格不得超过第一章中的最高限价，否则其投标无效。投标报价总价不能超出预算总价，单项报价不能超出单项预算价格，否则其投标无效。

  - 报价方式：第三章中规定的报价方式报价。

  - 投标人须按开标一览表和开标一览表明细的内容填写单价、总价及其他事项。

  - 投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则其投标无效。

  - 投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应招标文件要求，视为投标无效。

- 证明投标人合格的资格证明文件

投标人应提供证明其合格和资格的证明文件(格式详见“第五章投标文件格式 资格证明文件”)。

- 证明服务符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明其拟供的合同项下的服务符合招标文件规定的文件。该证明文件作为招标文件的一部分。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

  - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金：详见“投标人须知前附表”；

  - 投标保证金须采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构（以采购代理机构到账时间为准）。

  - 投标人未按照招标文件要求交纳投标保证金的，其投标无效。

  - 未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

  - 中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

  - 下列任何情况发生时，不予退还其交纳的投标保证金：

17.7.1投标人出现《政府采购法》第七十七条规定的情形之一的；

17.7.2投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

17.7.3中标人未按招标文件所述规定签订合同；

17.7.4中标人未按规定缴纳代理服务费；

17.7.5中标人未按规定提交履约保证金；

17.7.6中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标。

- 投标有效期

  - 投标文件提交截止之日起不少于九十个日历日，投标有效期不足的，其投标无效。

  - 在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期以书面的形式通知所有已参加投标的单位。已参加投标的单位应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署

  - 字迹潦草、表达不清、扫描件不清晰或未按要求填写的投标文件可能将被认定为无效的投标。

  - 投标文件应由法定代表人或授权代表在凡规定签章处逐一签章，否则其投标无效。

- 五、投标文件的递交

- 投标文件的密封与标记

  - 投标文件的密封与标记。投标人应准备一份投标文件正本和四份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。 投标文件正本须打印，投标文件的副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应将投标文件正本和所有的副本装在文件袋中加以密封，并在文件袋上标明投标人名称（加盖公章）、招标编号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），并注明“在开标时间前不准启封”的字样。

  - 开标一览表的密封与标记（须包含开标一览表明细）。投标人应将开标一览表（同时保证正、副本投标文件中也附有）单独密封，在信封上标明“开标一览表”字样，并在信封上标明投标人名称（加盖公章）、招标编号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），并注明“在开标时间前不准启封”的字样。

  - 投标人未按上述要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

- 投标文件的修改和撤回或撤销

在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标。

投标人修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封皮上标明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则不退还投标保证金。

- 迟交的投标文件

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

- 投标截止时间

  - 投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。

  - 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 六、开标及评标

- 开标

  - 采购代理机构在“投标邀请”中规定的时间、地点主持公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投报价格以及采购代理机构认为合适的其他内容。采购代理机构将做开标记录，只有开标时唱出的内容，在评标时才予以考虑。

  - 在开标时没有启封和宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。

  - 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

- 投标文件的初审

  - 投标人资格审核。开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。投标人不符合招标文件规定的资格要求和投标条件的为投标无效。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

合格投标人不足3家的，不得评标。

  - 初审中，算术计算错误将按以下方法更正：

（1）公示的开标一览表、开标一览表明细内容与投标文件中内容不一致的，以公示的为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

如果投标人不同意对其错误的更正，其投标将作投标无效处理。

（2）评标委员会可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将作投标无效处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标将作投标无效处理：

- 未按招标文件要求提供资格证明文件（资格证明文件：详见投标文件格式“资格证明文件” ）；

- 非法定代表人本人参与，未提供有效的法定代表人授权书；

- 未按招标文件要求提交投标保证金；

- 未在投标文件中提供提交投标保证金证明材料；

- 未提供有效的开标一览表明细；

- 未实质性响应招标文件中“商务部分”的要求；

- 未实质性响应招标文件中“技术部分”的要求；

- 有招标文件当中已列明的其他导致无效投标的因素；

- 投标有效期响应不足；

- 以联合体方式参与投标的；

- 发现投标人以他人名义参加投标或相互之间串通，或者以其他弄虚作假方式参加投标的。

- 投标文件的澄清

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标的评价

  - 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

  - 评标方法：本项目采用最低评标价法（最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法）。

  - 推荐中标候选人：评标委员会根据评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 编写开标、评标记录和评标报告：将开标、评标记录和评标报告打印成纸质文件，由评标委员会成员签字。

- 八、中标人的确定

- 中标人的确定

  - 由采购人根据本须知27.4条规定确定中标人；

  - 不一定接受最低价的投标人为中标人。

- 九、中标结果公告

- 中标结果公告

  - 采购代理机构根据采购人确定的中标结果，将在江西睿创工程监理有限公司（网址：http://www.jxrcgc.com/）上发布。

  - 中标公告期限为1个工作日。

- 十、中标通知

- 中标通知

  - 采购代理机构向中标人发出中标通知书。

- 十一、签订合同

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按开标后撤销投标处理，对其所交纳的投标保证金不予退回。

  - 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

- 十二、询问、质疑和投诉

- 询问

  - 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出询问作出答复；

  - 投标人在规定的时间内未向采购代理机构递交《询问函》的，采购代理机构将视其为无异议，所产生的一切后果均由投标人自行承担。

- 质疑、投诉注意事项

33.1. 接收质疑方式

33.1.1采购代理机构只接受书面形式递交的《质疑函》，潜在投标人未在法定质疑期内向采购代理机构递交的，采购代理机构将视其为无异议，所产生的一切后果均由投标人自行承担；

33.1.2投标人如委托代理人进行质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的应当由本人签字。投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.1.3质疑函应包括下列内容：

1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

33.2.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

33.3.若以联合体形式参加采购活动的，其投诉应由组成联合体的所有投标人共同提出。

- 质疑

  - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，其他形式或者逾期提交的非原件文本认定为无效文本。

  - 投标人以邮寄方式质疑的，质疑有效期以采购代理机构收到质疑函之日起开始计算。

  - 采购代理机构会在收到《质疑函》之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其它有关投标人；必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给要求澄清的投标人，此类答复中不披露问题的来源，不涉及商业秘密。

- 投诉

投标人提出质疑后对采购代理机构答复不满意或采购代理机构未在规定时间内做出书面答复的，可在采购代理机构发出质疑答复函之日起或答复期满15个工作日内向同级财政部门提出投诉。投诉事项及程序按《政府采购供应商投诉处理办法》及相关规定执行。

- 十三、其他事项

- 代理服务费

36.1. 中标人领取中标通知书时，应向采购代理机构一次性付清代理服务费（收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的规定收取代理服务费,不足3000元的按照3000元收取）。在领取代理服务费发票时提供一份采购合同。

- 适用法律

采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

- 解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

- 十四、关于信用查询的方法及说明

- 信用中国网站

39.1. 在首页中输入投标人名称，点击搜索，在查询结果中点击投标人名称。

- 中国政府采购网

40.1. 在中国政府采购网首页中找到“政府采购严重违法失信行为记录名单”入口，点击进入。

40.2. 在页面中输入投标人名称进行查询。

- 说明

41.1. 由于上述两个网站信息更新会存在不及时的情况，例如投标人企业更名，在信息更新前，投标人新企业名称未同步至系统中，但原企业名称相关信息存在的情况。投标人则需查询原企业名称，并将工商部门对企业更名的相关证明材料一同附于响应文件中，资格审查予以认可，否则无法通过资格审查。

41.2. 如因网站系统问题，导致一部分企业信息未被收录（目前已知部分事业法人未收录）造成搜索后显示“没查到您要的信息”，资格审查会视同该企业在该网站不存在不良记录。

41.3. 若因上述网站因改版或其他变化造成的查询界面与示例不一致，以实际查询到的内容为准，旨在证明投标人是否存在拒绝参加政府采购的情形。

# 第三章 招标项目需求

## 一、商务部分

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校准期限 | 一年。 |
| 2 | 付款方式 | 1）完成全部仪器设备校准工作，证书合格验收后支付100%的合同款。 2）采购人付款前，投标人须开具合法、等额的发票，否则采购人有权拒绝付款并无需承担违约责任。 |
| 3 | 报价方式 | 以人民币报价，完成本项目所需的人工费、劳务费、各项税费、通讯费、交通费、住宿费、材料打印费、技术服务费等所有费用均包含在投报总价中，采购人不另外支付任何费用。 |

注：以上“商务部分”要求为实质性条款须完全响应，否则投标无效。

## 二、技术部分

一、仪器设备校准备服务要求

1、投标人能够根据采购人要求提供现场服务，投标文件中须提供相应的承诺函；

2、投标人能够根据采购人要求完成校准备工作并出按时出具证书，投标文件中须提供相应的承诺函；

3、投标人能够根据采购人要求提供带防伪标识的电子档证书，投标文件中须提供相应的承诺函；

4、证书出错率保证，投标文件中须提供相应的证书出错率承诺函；

5、投标人须具有CNAS认可的校准实验室，投标文件中须提供CNAS认可证书复印件；

6、投标人须具有专业校准人员，投标文件中须提供注册计量师资格证书复印件。

二、校准仪器设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水机 | 密理博synergy |  |
| 2 | 自动定量加样称量系统 | XPE206DR |  |
| 3 | 电子天平 | YP20002 |  |
| 4 | 电子天平 | STX1202ZH |  |
| 5 | 恒温水浴振荡器 | 国华SHA-C |  |
| 6 | 气相色谱串联质谱仪 | TSQ 8000 |  |
| 7 | 气相色谱仪 | HP6890N |  |
| 8 | 气相色谱仪 | HP6890N |  |
| 9 | 气相色谱仪(FID+FPD) | 岛津GC-2010 |  |
| 10 | 气相色谱仪(FPD+NPD) | HP6890N |  |
| 11 | 气相色谱仪ECD | Agilent 7890 |  |
| 12 | 气相色谱仪FPD | Agilent 7890 |  |
| 13 | 气质联用仪 | Agilent GC-MS 5975B |  |
| 14 | 三重四级杆气相色谱质谱联用仪 | 7890A-7000 |  |
| 15 | 三重四级杆气相色谱质谱联用仪 | 7890A-7000 |  |
| 16 | 旋转蒸发器 | R-210 |  |
| 17 | 旋转蒸发器 | R-215 |  |
| 18 | 药品冷藏保存柜 | SPR-510D |  |
| 19 | 在线前处理联机系统 | 岛津QP 2010 |  |
| 20 | 气相色谱仪 | GC 680 |  |
| 21 | 气相色谱串联质谱仪 | TSQ 8000 |  |
| 22 | 快速溶剂萃取仪+控制器 | ASE350 |  |
| 23 | 顶空进样器 | Agilent7694E G1883 |  |
| 24 | 全自动预浓缩凝胶净化定量仪 | LCTech-GPC VARIO |  |
| 25 | 水浴恒温振荡器 | SHZ-C |  |
| 26 | 不锈钢电热板 | DB-1AB |  |
| 27 | 超纯水制造仪 | MILLI-Q-A |  |
| 28 | 氮氢氧碳硫元素分析仪 | ELEMENTAR vario Macro CHN-S-O |  |
| 29 | 电子天平 | AB135-S |  |
| 30 | 紫外分光光度计 | TU-1901 |  |
| 31 | 电子天平 | BSA224S |  |
| 32 | 马弗炉/陶瓷纤维马弗炉控制箱 | TM-0914S |  |
| 33 | 马弗炉/陶瓷纤维马弗炉控制箱 | TM-0914S |  |
| 34 | 烘箱 | UFE500AO |  |
| 35 | 陶瓷纤维马弗炉 | TM-0914P |  |
| 36 | 烘箱 | WFO-700W |  |
| 37 | 烘箱 | UFE500A0 |  |
| 38 | 真空烘箱 | VO400 |  |
| 39 | 电冰箱/真空零度保鲜冰箱 | KK28A4620W |  |
| 40 | 电子天平 26990041 | BsA2202S |  |
| 41 | 电子天平 |  |  |
| 42 | 恒温摇床 | KS4000I |  |
| 43 | 水浴锅 |  |  |
| 44 | 水浴锅 |  |  |
| 45 | 水浴锅 |  |  |
| 46 | 水浴锅 |  |  |
| 47 | 水浴锅 |  |  |
| 48 | 水浴锅 |  |  |
| 49 | PH计 |  |  |
| 50 | 高精度自然旋光仪 |  |  |
| 51 | 罗维帮比色计 | E-MODEL |  |
| 52 | 冰箱 | BCD-539WT |  |
| 53 | 全自动折光仪 | 瑞士梅特勒-托利多 RM40 |  |
| 54 | 全自动电位滴定仪 | 瑞士梅特勒-托利多G20 |  |
| 55 | 电子天平 |  |  |
| 56 | 电子天平 |  |  |
| 57 | 原子荧光光度计 | AFS-9330 |  |
| 58 | 对开门冰箱 | 容声BCD-560WD11HY |  |
| 59 | 马弗炉 | TM0914P |  |
| 60 | 原子荧光形态分析仪 | SA-20B |  |
| 61 | 高效液相色谱电感耦合等离子体质谱仪 | 1260-7700X |  |
| 62 | 电子天平 | EL204 |  |
| 63 | 原子吸收光谱仪 | PerkinElmer AA800 |  |
| 64 | 离子色谱仪 | ICS-3000 |  |
| 65 | 离子色谱仪 | DIONEX AQUION |  |
| 66 | 附温比重瓶 |  |  |
| 67 | 附温比重瓶 |  |  |
| 68 | 附温比重瓶 |  |  |
| 69 | 附温比重瓶 |  |  |
| 70 | 附温比重瓶 |  |  |
| 71 | 附温比重瓶 |  |  |
| 72 | 酒精计 |  |  |
| 73 | 酒精计 |  |  |
| 74 | 酒精计 |  |  |
| 75 | 酒精计 |  |  |
| 76 | 酒精计 |  |  |
| 77 | 酒精计 |  |  |
| 78 | PH计 |  |  |
| 79 | 冻力仪 |  |  |
| 80 | 液相色谱串联四极杆质谱联用仪 | 30A-API4000+ |  |
| 81 | 液相色谱质谱仪 | Agilent6410 |  |
| 82 | 液相色谱质谱仪 | API 4000 |  |
| 83 | 液相色谱质谱仪 | Agilent6495 |  |
| 84 | 超高效液相色谱串联三重四极杆质谱仪 | TSQQuantiva |  |
| 85 | 液相色谱仪（配示差检测器+紫外检测器） | Agilent 1260 |  |
| 86 | 液相色谱仪（配二极管阵列检测器） | Agilent 1260 |  |
| 87 | 液相色谱仪（紫外检测器+荧光检测器 ） | AgilentRRLC1200S |  |
| 88 | 液相色谱仪（配紫外检测器） | Agilent 1200 |  |
| 89 | 液相色谱仪（配二极管阵列、荧光检测器） | Agilent 1200 |  |
| 90 | 液相色谱仪（配二极管阵列、荧光检测器） | Agilent 1200 |  |
| 91 | 全自动氨基酸分析仪 | biochrom30 |  |
| 92 | 超纯水系统 | ELGA PURE LAB ULTRA MK2 |  |
| 93 | 电子天平 | PL303 |  |
| 94 | 电子天平 | ALC-2100.2 |  |
| 95 | 电子天平 | EL204 |  |
| 96 | 电子天平 | BSA2202S |  |
| 97 | 电子天平 | BSA2202S |  |
| 98 | 电子天平 | BT125D |  |
| 99 | 多功能酶标仪 | SpectraMax Paradigm |  |
| 100 | 水浴恒温振荡器 | SHA-C |  |
| 101 | 酸度计 | FE20 FIVEEASY PLUS |  |
| 102 | 台式酸度计 | PHS-3C |  |
| 103 | 旋转蒸发器 | R-215+V-700+V-850 |  |
| 104 | 旋转蒸发器 | R-215+V-700+V-850 |  |
| 105 | 旋转蒸发仪 | R215 |  |
| 106 | 旋转蒸发仪 | R215 |  |
| 107 | 圆周震荡摇床 | IKA /KS400i |  |
| 108 | 超低温冷冻储存箱 | DW-FL450 |  |
| 109 | 药品保存箱 | KB240 |  |
| 110 | 低温培养箱 | KB240 |  |
| 111 | 冷藏冷冻冰箱 | HYCD-215 |  |
| 112 | 药品保存箱 | HYC-940 |  |
| 113 | 药品保存箱 | HYC-940 |  |
| 114 | 电冰箱 | KK25E73T1 |  |
| 115 | 冰箱 | SC-329 |  |
| 116 | 冷柜 | SC-329 |  |
| 117 | 药品保存箱 | YCD-EL259 |  |
| 118 | 气相色谱仪 | Agilent 7890B |  |
| 119 | 气相色谱仪 | Agilent 7890B |  |
| 120 | 气相色谱质谱联用仪 | Agilent 7890B-5977A |  |
| 121 | 多功能自动进样平台 | 瑞士CTC RTC PAL |  |
| 122 | 中阶梯光栅一交叉色散全谱直读ICP发射光谱仪 | PE-Optima8300DV |  |
| 123 | 电冰箱（双门） | 西门子KA61NA40TI |  |
| 124 | 电子天平 | AR2140 |  |
| 125 | 电子天平 | MP61001 |  |
| 126 | 电子天平 1203380521 | PL303 |  |
| 127 | 电子天平 611162 | JY10001 |  |
| 128 | 电子天平 D433103059 | BL-620S |  |
| 129 | 恒温培养箱 | 日本三洋MIR-162 |  |
| 130 | 冷柜 | SC-329GA |  |
| 131 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LT-CPS80C |  |
| 132 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-50S II |  |
| 133 | 高压灭菌器 | G65 |  |
| 134 | 霉菌培养箱 | 广东医疗LRH-250-MS |  |
| 135 | 霉菌培养箱 | BMJ-250C |  |
| 136 | 生化培养箱 | LRH-250-A |  |
| 137 | 生化培养箱 | LRH-100 |  |
| 138 | 生化培养箱 | 日本三洋MIR-553 |  |
| 139 | 生化培养箱 | 日本三洋MIR-553 |  |
| 140 | 生物安全柜 | AC2-4S1 |  |
| 141 | 生物安全柜 | AC2-4S1 |  |
| 142 | 生物安全柜 | 赛默飞世尔KS18 |  |
| 143 | 双门冰箱 | 海尔BCD-568WDPF—568升 |  |
| 144 | 送风定温干燥箱/电热恒温不锈钢烘箱 | 东京理化EYELA/WFO-700W |  |
| 145 | 药品保存箱 | 海尔HYC-940 |  |
| 146 | 恒温水浴锅 | ws20 |  |
| 147 | 双锁菌种冰箱 | YC-260L |  |
| 148 | pH计 | 梅特勒S220-K |  |
| 149 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9720N |  |
| 150 | 超低温冷冻储存箱 | DW-FL450 |  |
| 151 | 恒温培养箱 | MIR-162 |  |
| 152 | 冰箱 | KK25E00 |  |
| 153 | 冰箱 | KK25E00 |  |
| 154 | 超低温冰箱 | MDF-U4186S |  |
| 155 | 西门子冰箱 | KG23E12 |  |
| 156 | 冰柜 | SC-279GA |  |
| 157 | 高级正置荧光显微镜ZEISS Axio Imager A2 | ZEISS Axio Imager A2 |  |
| 158 | 高级体视显微镜/显微CCDZEISS SteREODiscovery.V20 | CCDZEISS SteREODiscovery.V20 |  |
| 159 | 荧光显微镜+电脑/打印机2 | Axio Scope A1 |  |
| 160 | 显微镜刻度尺 | C1型 |  |
| 161 | 超景深三维显微镜 | ZEISS Smart Zoom5 |  |
| 162 | 扫描电子显微镜 | TM-3000 |  |
| 163 | 解剖镜 | Stemi2000 |  |
| 164 | 霉菌培养箱MJP-S250 | MJP-S250 |  |
| 165 | 种子发芽箱 | LH-240-SP |  |
| 166 | 植物生长箱MLR-351 | MLR-351 |  |
| 167 | 水浴锅 | Thermo Scientific 2850 |  |
| 168 | 恒温孵育器 | Thermo Scientific 88880030 |  |
| 169 | 电子天平DT500A | DT500A |  |
| 170 | 温湿度计 | 122098802 |  |
| 171 | 温湿度计 | 122098846 |  |
| 172 | 温湿度计 | 122155532 |  |
| 173 | 生物安全柜 | AC2-4S1 |  |
| 174 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 |  |
| 175 | 生物显微镜 | BX50F |  |
| 176 | 等温扩增荧光检测系统 | Genie Ⅱ |  |
| 177 | 酶标仪+洗板机 | SpectraMax M2+AquaMax 2000 |  |
| 178 | 柑橘有害生物培养鉴定仪 | LH-30CCFL-8CT-CO2 |  |
| 179 | 高压灭菌器 | SANYO/MLS-3781 |  |
| 180 | 恒温干燥箱LC-213 | LC-213 |  |
| 181 | 超低温保存箱 | DW-HL668 |  |
| 182 | 样品保存箱 | MPR-514R |  |
| 183 | 体视显微镜 | ZEISS SteREO Discovery.V20 |  |
| 184 | 酶标仪 | ELx800 |  |
| 185 | 生物安全柜 | HR40-ⅡA2 |  |
| 186 | 生物安全柜 | HR40-ⅡA2 |  |
| 187 | 生物安全柜 | 赛默飞世尔KS18 |  |
| 188 | 电子天平 | SPS2001F |  |
| 189 | 电子天平 | AL-210.3 |  |
| 190 | 电子天平 | JY2502 |  |
| 191 | 低温保存箱 | BD-518E |  |
| 192 | 电冰箱 | RS60KJSW |  |
| 193 | 医用低温箱 | MDF-U5412 |  |
| 194 | 超低温冷冻储存箱 | DW-HL388 |  |
| 195 | 冰箱 | KK23E18T1 |  |
| 196 | 血液冷藏箱 | HXC-936 |  |
| 197 | 恒温摇床 | KS400IC |  |
| 198 | 药品保存箱 | MPR-514R |  |
| 199 | 低温恒温培养箱 | MIR-253 |  |
| 200 | 送风定温干燥箱 | WFO-710W |  |
| 201 | 送风定温干燥箱 | WFO-700W |  |
| 202 | 样品保存箱 | MPR-514R |  |
| 203 | 冰箱 | BCD-252MJV |  |
| 204 | 恒温培养箱 | MIR-162 |  |
| 205 | 高温摇床 | Infors ecotron |  |
| 206 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3780/ARCS-50 |  |
| 207 | 低温恒温培养箱 | ICP600 |  |
| 208 | 低温恒温培养箱 | ICP600 |  |
| 209 | 低温恒温培养箱 | ICP600 |  |
| 210 | 精巧混匀器 | Thermomixer Compact |  |
| 211 | 精巧混匀器 | Thermomixer Compact |  |
| 212 | 台式高压灭菌器 | 3850 ELBH |  |
| 213 | 分子杂交箱 | Pro Blot 12S |  |
| 214 | PCR仪 | ProFlex 3×32-Well |  |
| 215 | 荧光定量PCR仪 | CFX96 |  |
| 216 | 梯度PCR仪 | ABI Veriit 96 |  |
| 217 | PCR仪 | 9700 |  |
| 218 | 定量PCR仪 | Bio-Rad CFX96 |  |
| 219 | 全波长酶标仪 | 微思行w-100 |  |
| 220 | 大型试剂柜 | MPR-510 |  |
| 221 | 水浴恒温振荡器 | SHZ-B |  |
| 222 | 钢直尺 | 50cm/AL017 |  |
| 223 | 电子天平 | BL-2200H |  |
| 224 | 水浴恒温振荡器 | SHZ-B |  |
| 225 | 水浴恒温振荡器 | SHZ-B |  |
| 226 | 便携式分光光度仪 | 爱色丽X-Rite SP62 |  |
| 227 | 水分测定仪 | MA100 |  |
| 228 | 国际标准水洗机 | M223CLS FOM71CLS |  |
| 229 | 烘箱 | UFE500A0 |  |
| 230 | 烘箱 | UFE500A0 |  |
| 231 | 烘箱 | UFE500A0 |  |
| 232 | 汗渍色牢度仪 | YG631 |  |
| 233 | 摩擦色牢度仪 | Y571B |  |
| 234 | 45度阻燃性测试仪 | M233G |  |
| 235 | 耐洗色牢度仪 | M22B |  |
| 236 | 冰箱 | BCD-539WT |  |
| 237 | 高精度傅立叶变换显微红外成像光谱仪 | 安捷伦Cary660+6 |  |
| 238 | 电子天平 | BT125D |  |
| 239 | 密度仪 | DMA4500M |  |
| 240 | PH计/酸度计 | 320-S |  |
| 241 | 红外分光光度计 | Spectrum Two |  |
| 242 | 化学品自然物质升温发热试验装置 | HY40A |  |
| 243 | 全自动闪点仪 | ERAFLASH |  |
| 244 | 热重-差热分析仪 | TG-DTA8121H |  |
| 245 | 全自动蒸气压测试仪 | MiniVAP VPSH |  |
| 246 | 粒度分析仪 | Mastersizer Micro |  |
| 247 | 粘度计 | AMVn |  |
| 248 | 火焰+石墨炉原子吸收光谱 | Agilent 280FS/280Z |  |
| 249 | 直接进样汞镉测试仪 | DCMA-200 |  |
| 250 | AFS/原子荧光光度计 | AFS-230E |  |
| 251 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | iCAP 7200 |  |
| 252 | 电感耦合等离子体质谱仪 | Agilent 7500CX |  |
| 253 | 电感耦合等离子体质谱仪 | Agilent 7800 |  |
| 254 | 气相色谱仪 | GC-2010 |  |
| 255 | 液相色谱仪 | LC-20AT |  |
| 256 | 高效液相色谱仪 | Agilent 1260 |  |
| 257 | 气相色谱质谱联用仪 | 赛默飞世尔TRACE1300 GC-ISQ300 |  |
| 258 | 气相色谱质谱联用仪 | 赛默飞世尔TRACE1300 GC-ISQ300 |  |
| 259 | 气相色谱质谱联用仪 | Agilent 7890A-5975C |  |
| 260 | 三重四级杆气相色谱质谱联用仪 | Agilent 7890A-7000B |  |
| 261 | 气相色谱仪 | 岛津GC-2014 |  |
| 262 | 气相色谱仪 | Agilent 7890A |  |
| 263 | 气相色谱仪 | Agilent 6890N |  |
| 264 | 能量色散型X射线荧光光谱仪 | Bruker/S2 PUMA |  |
| 265 | 电子天平 26990019 | BsA2202S |  |
| 266 | 气浴恒温振荡器 | ZD-85 |  |
| 267 | 电子天平 | AG285 |  |
| 268 | 电子天平 | AE240S |  |
| 269 | 数字式自动熔点仪 | WRS-1B |  |
| 270 | 恒温恒湿箱 | HUTR02C |  |
| 271 | 小型VOC释放量检测气候箱 | CET-Y40D1 |  |
| 272 | 折光仪/阿贝折射仪 | OPTON |  |
| 273 | 电子天平 1228130009 | PL203 |  |
| 274 | 量热仪 | SDC5015 |  |
| 275 | 对开门冰箱 | 容声BCD-560WD11HY |  |
| 276 | 流量标准仪 | DEFENDER 520H型 |  |
| 277 | 真空零度保鲜电冰箱 | BCD-625WDGEU1 |  |
| 278 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 |  |
| 279 | 马弗炉 | TM-0914v |  |
| 280 | 碳硫仪 | CS-206 |  |
| 281 | 自动烟尘（气）测试仪 | 青岛博睿3040 |  |
| 282 | 手持溶氧测定仪 | OXI 3315 |  |
| 283 | 空气颗粒物采样器 | KC-6210 |  |
| 284 | 声级计（便携式） | AWA5636-O |  |
| 285 | 声级计（便携式） | AWA6228 |  |
| 286 | 型皮托管平行全自动烟尘（气）油烟采样器 | WJ-60B |  |
| 287 | 便携式电导/TDS/盐度测试仪 | Seven Go Pro |  |
| 288 | PH离子计 | ORZON4STAR |  |
| 289 | 酸度计 | 梅特勒S220 |  |
| 290 | pH计 | WTW PH3210型 |  |
| 291 | 空气采样器 | 青岛崂应2021型 |  |
| 292 | 空气重金属采样仪 | 青岛崂应2034型 |  |
| 293 | 多功能声级计 | 杭州爱华AWA6228型 |  |
| 294 | 空气重金属采样仪 | 青岛崂应2034型 |  |
| 295 | 空气智能TSP综合采样器 | tsp2050 |  |
| 296 | 金属粉尘及其化合物采样器 | FCS-10 |  |
| 297 | 个体粉尘采样器 | FCC-3000G |  |
| 298 | 便携式浊度仪 | WTW TURB 430IR |  |
| 299 | 紫外可见分光光度计 | Specord plus |  |
| 300 | pH离子计（进口产品） | HQ440D |  |
| 301 | 电子天平 | BT125D |  |
| 302 | 冷藏展示柜 | LG-400 |  |
| 303 | 移液器 | 334820A |  |
| 304 | 移液器 | 334969A |  |
| 305 | 移液器 | 294669A |  |
| 306 | 移液器 | 294671A |  |
| 307 | 移液器 | 101215Z |  |
| 308 | 移液器 | 101252Z |  |
| 309 | 移液器 | 4817709 |  |
| 310 | 移液器 | 328982A |  |
| 311 | 移液器 | 123702Z |  |
| 312 | 移液器 | 123720Z |  |
| 313 | 可调移液器 | ZX58240 |  |
| 314 | 可调移液器 | ZX53511 |  |
| 315 | 可调移液器 | ZX22783 |  |
| 316 | 可调移液器 | EJ21759 |  |
| 317 | 可调移液器 | ZY85933 |  |
| 318 | 可调移液器 | 211223Z |  |
| 319 | 可调移液器 | DH95389 |  |
| 320 | 可调移液器 | EJ17370 |  |
| 321 | 可调移液器 | 4117254 |  |
| 322 | 可调移液器 | 3591419 |  |
| 323 | 可调移液器 | 3591079 |  |
| 324 | 可调移液器 | EJ17389 |  |
| 325 | 可调移液器 | 212230Z |  |
| 326 | 可调移液器 | 1502918 |  |
| 327 | 可调移液器 | G26490 |  |
| 328 | 可调移液器 | EJ17390 |  |
| 329 | 可调移液器 | 211264Z |  |
| 330 | 可调移液器 | 2629856 |  |
| 331 | 可调移液器 | 2932645 |  |
| 332 | 可调移液器 | EJ18407 |  |
| 333 | 可调移液器 | 212201Z |  |
| 334 | 可调移液器 | ZY78849 |  |
| 335 | 可调移液器 | 2623166 |  |
| 336 | 可调移液器 | 191956Z |  |
| 337 | 可调移液器 | 211101Z |  |
| 338 | 可调移液器 | ZY85927 |  |
| 339 | 可调移液器 | 211269Z |  |
| 340 | 可调移液器 | ZY89526 |  |
| 341 | 可调移液器 | 179112Z |  |
| 342 | 可调移液器 | ZY85932 |  |
| 343 | 可调移液器 | 2935665 |  |
| 344 | 可调移液器 | 3591579 |  |
| 345 | 可调移液器 | 1351217 |  |
| 346 | 可调移液器 | 3590979 |  |
| 347 | 可调移液器 | FJ287014500 |  |
| 348 | 可调移液器 | J14765B |  |
| 349 | 可调移液器 | K22278B |  |
| 350 | 可调移液器 | N60893 |  |
| 351 | 可调移液器 | ZY78792 |  |
| 352 | 可调移液器 | ZY78799 |  |
| 353 | 可调移液器 | ZY87188 |  |
| 354 | 可调移液器 | ZY44172 |  |
| 355 | 可调移液器 | ZY78793 |  |
| 356 | 可调移液器 | ZX45188 |  |
| 357 | 可调移液器 | ZY87189 |  |
| 358 | 电动多道移液器 | 1616987 |  |
| 359 | 电动多道移液器 | 2547806 |  |
| 360 | 可调移液器 | QD71868 |  |
| 361 | 可调移液器 | QD73365 |  |
| 362 | 可调移液器 | QG71630 |  |
| 363 | 可调移液器 | 2692726 |  |
| 364 | 可调移液器 | (EJ23540) |  |
| 365 | 可调移液器 | EJ23520 |  |
| 366 | 可调移液器 | 2927795 |  |
| 367 | 可调移液器 | DH95207 |  |
| 368 | 可调移液器 | QG71631 |  |
| 369 | 电动多道移液器 | 1684868 |  |
| 370 | 移液枪 | 3795214 |  |
| 371 | 移液枪 | 3795354 |  |
| 372 | 移液枪 | 3796394 |  |
| 373 | 瓶口移液器 | 11H03396 |  |
| 374 | 移液枪 | 211052Z |  |
| 375 | 移液枪 | DH90684 |  |
| 376 | 移液枪 | EJ18388 |  |
| 377 | 移液枪 | FJ287014500 |  |
| 378 | 移液枪 | Q28344D |  |
| 379 | 移液枪 | Q34858D |  |
| 380 | 移液枪 | R14002D |  |
| 381 | 移液枪 | ZY85929 |  |
| 382 | 移液枪 | ZY86969 |  |
| 383 | 移液枪 | H25812G |  |
| 384 | 移液枪 | Y32015 |  |
| 385 | 移液枪 | 212166Z |  |
| 386 | 移液枪 | 3591829 |  |
| 387 | 移液枪 | EJ21758 |  |
| 388 | 可调移液器 | 360964A |  |
| 389 | 可调移液器 | 363143A |  |
| 390 | 移液枪 | Zx85894 |  |
| 391 | 移液枪 | 017185F |  |
| 392 | 移液枪 | 3614179 |  |
| 393 | 移液枪 | R30565D |  |
| 394 | 瓶口移液器 | 19E71142 |  |
| 395 | 移液枪 | 17545228 |  |
| 396 | 移液枪 | 17545230 |  |
| 397 | 移液枪 | 017131F |  |
| 398 | 移液枪 | E0768323A |  |
| 399 | 移液枪 | 17547468 |  |
| 400 | 移液器 | YE184AH0007064 |  |
| 401 | 移液器 | K148541 |  |
| 402 | 移液器 | N360961 |  |
| 403 | 移液器 | J228821 |  |
| 404 | 移液器 | E0768323A |  |
| 405 | 移液枪 | 2978677 |  |
| 406 | 移液枪 | 3312267 |  |
| 407 | 移液枪 | 3590409 |  |
| 408 | 移液枪 | 3614659 |  |
| 409 | 移液枪 | 3614899 |  |
| 410 | 移液枪 | 3615059 |  |
| 411 | 移液枪 | 3615219 |  |
| 412 | 移液枪 | 4408674 |  |
| 413 | 瓶口移液器 | 01k06749 |  |
| 414 | 瓶口移液器 | 01K06763 |  |
| 415 | 瓶口移液器 | 01K06766 |  |
| 416 | 移液枪 | 02k26803 |  |
| 417 | 移液枪 | 03K30392 |  |
| 418 | 移液枪 | 03K30399 |  |
| 419 | 移液枪 | 03M62089 |  |
| 420 | 移液枪 | 04M9269 |  |
| 421 | 瓶口移液器 | 10G28746 |  |
| 422 | 瓶口移液器 | 10G28769 |  |
| 423 | 瓶口移液器 | 10G33439 |  |
| 424 | 移液枪 | 363059A |  |
| 425 | 移液枪 | 363159A |  |
| 426 | 移液枪 | 363180A |  |
| 427 | 移液枪 | 492668A |  |
| 428 | 移液枪 | DL60969 |  |
| 429 | 移液枪 | J28335B |  |
| 430 | 移液枪 | L17452B |  |
| 431 | 移液枪 | R27828E |  |
| 432 | 移液枪 | Zx85896 |  |
| 433 | 移液枪 | ZY00720 |  |
| 434 | 移液枪 | ZY01251 |  |
| 435 | 移液枪 | ZY01252 |  |
| 436 | 移液枪 | ZY01257 |  |
| 437 | 移液枪 | ZY01258 |  |
| 438 | 移液枪 | ZY01259 |  |
| 439 | 移液枪 | ZY01275 |  |
| 440 | 移液枪 | ZY01276 |  |
| 441 | 移液枪 | ZY01277 |  |
| 442 | 移液枪 | ZY01279 |  |
| 443 | 移液枪 | 17543904 |  |
| 444 | 移液枪 | 17543900 |  |
| 445 | 移液枪 | 17543903 |  |
| 446 | 移液枪 |  |  |
| 447 | 移液枪 | 17545231 |  |
| 448 | 移液枪 | 17545230 |  |
| 449 | 移液枪 | 17545225 |  |
| 450 | 移液枪 |  |  |
| 451 | 移液枪 | 27011463 |  |
| 452 | 移液枪 | 27011708 |  |
| 453 | 移液枪 | 27011449 |  |
| 454 | 移液枪 |  |  |
| 455 | 移液枪 |  |  |
| 456 | 移液枪 | 17543907 |  |
| 457 | 移液枪 | 17545226 |  |
| 458 | 移液枪 | 17543902 |  |
| 459 | 瓶口移液器 | 10G33438 |  |
| 460 | 可调移液器 | 3615379 |  |
| 461 | 可调移液器 | R30740D |  |
| 462 | 可调移液器 | R30779D |  |
| 463 | 可调移液器 | 363075A |  |
| 464 | 可调移液器 | 363164A |  |
| 465 | 可调移液器 | EL59028 |  |
| 466 | 可调移液器 | DV31953 |  |
| 467 | 可调移液器 | X72097 |  |
| 468 | 移液枪 | 17517745 |  |
| 469 | 移液枪 | 17552147 |  |
| 470 | 移液枪 | 17547167 |  |
| 471 | 移液枪 | 17547168 |  |
| 472 | 移液枪 | 17545232 |  |
| 473 | 移液枪 | 17545233 |  |
| 474 | 移液枪 | 17543898 |  |
| 475 | 移液枪 | 17543899 |  |
| 476 | 移液器 | O17080F |  |
| 477 | 移液器 | O17201F |  |
| 478 | 移液器 | 3614139 |  |
| 479 | 移液器 | 16L0706 |  |
| 480 | 温湿度计 | / | 1个 |
| 481 | 温湿度计 | / | 1个 |
| 482 | 温湿度计 | / | 1个 |
| 483 | 温湿度计 | / | 1个 |
| 484 | 温湿度计 | / | 1个 |
| 485 | 温湿度计 | WSB-1 | 6个 |
| 486 | 温湿度计 |  | 6个 |
| 487 | 温度计 |  | 9支 |
| 488 | 玻璃温度计 | (-30-50)℃ | 1支 |
| 489 | 玻璃温度计 | (-30-50)℃ | 1支 |
| 490 | 玻璃温度计 | (-30-50)℃ | 1支 |
| 491 | 玻璃温度计 | (-30-50)℃ | 1支 |
| 492 | 玻璃温度计 | (-30-50)℃ | 1支 |
| 493 | 玻璃温度计 | (-30-50)℃ | 1支 |
| 494 | 玻璃温度计 | (-30-50)℃ | 1支 |
| 495 | 玻璃温度计 | (-30-50)℃ | 1支 |
| 496 | 玻璃温度计 | (-30-50)℃ | 1支 |
| 497 | 玻璃温度计 | (-30-50)℃ | 1支 |
| 498 | 玻璃温度计 | (-30-50)℃ | 1支 |
| 499 | 玻璃温度计 | (-30-50)℃ | 1支 |
| 500 | 玻璃温度计 | -30℃~50℃ | 4支 |
| 501 | 电子温湿度计表 | LX905 A | 18个 |
| 502 | 温度计 | 0~50℃，-30~20℃，50~100℃,100-150℃,150-200℃,200-250℃,250-300℃ | 8支 |
| 503 | 温湿度计 |  | 5个 |
| 504 | 高精度温湿度表 | WSB-Z-H1 | 1个 |
| 505 | 高精度温湿度表 | WSB-Z-H1 | 1个 |
| 506 | 高精度温湿度表 | WSB-Z-H1 | 1个 |
| 507 | 高精度温湿度表 | WSB-Z-H1 | 1个 |
| 508 | 高精度温湿度表 | WSB-Z-H1 | 1个 |
| 509 | 容量瓶 | 500mL | 1个 |
| 510 | 容量瓶 | 250mL | 1个 |
| 511 | 容量瓶 | 100mL | 1个 |
| 512 | 容量瓶 | 50mL | 1个 |
| 513 | 容量瓶 | 10mL | 10个 |
| 514 | 容量瓶 | 100mL | 10个 |
| 515 | 容量瓶 | 200mL | 10个 |
| 516 | 单刻度移液管 | 50mL | 1根 |
| 517 | 单刻度移液管 | 100mL | 2根 |
| 518 | 滴定管 | 25mL | 3根 |
| 519 | 碱式滴定管 | 25mL | 2根 |
| 520 | 容量瓶 | 2000mL | 2个 |
| 521 | 容量瓶 | 1000mL | 2个 |
| 522 | 容量瓶 | 500mL | 1个 |
| 523 | 容量瓶 | 250mL | 20个 |
| 524 | 容量瓶 | 100mL | 20个 |
| 525 | 容量瓶 | 50mL | 20个 |
| 526 | 容量瓶 | 25mL | 19个 |
| 527 | 容量瓶 | 10mL | 10个 |
| 528 | 单刻度移液管 | 100mL | 1根 |
| 529 | 单刻度移液管 | 50mL | 2根 |
| 530 | 单刻度移液管 | 25mL | 2根 |
| 531 | 单刻度移液管 | 20mL | 2根 |
| 532 | 单刻度移液管 | 15mL | 1根 |
| 533 | 单刻度移液管 | 10mL | 1根 |
| 534 | 单刻度移液管 | 5mL | 2根 |
| 535 | 滴定管 | 50mL | 3根 |
| 536 | 滴定管 | 25mL | 2根 |
| 537 | 滴定管 | 10mL | 1根 |
| 538 | 刻度管 | 15mL | 2根 |
| 539 | 刻度管 | 10mL | 2根 |
| 540 | 刻度管 | 5mL | 1根 |

# 第四章  合同文本

合同编号：

采购编号：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关事宜友好协商订立本合同，供双方共同恪守。

一、甲方的责任和义务

1、甲方负责将计划计量的设备清单发给乙方，设备清单中需写清楚仪器名称和型号。

2、甲方将需要带回实验室校准的项目提前安排快递给乙方。

3、甲方负责协助和配合乙方现场仪器的校准工作。

4、甲方根据本合同规定支付合同款项给乙方。

二、乙方的责任和义务

1、乙方校准工作完全依据国家有关法律、法规进行，建立有完善的质量保证体系，确保校准数据科学准确。

2、乙方的校准工作完全按照检定规程、校准规范和经批准生效的校准方法进行。

3、乙方负责对校准后的仪器设备出具完整的校准证书。

4、乙方就本合同中校准事项作出如下承诺/声明：出证周期为      个工作日，代送设备为     个工作日。

5、乙方保证对甲方的技术资料和数据严格保密，切实维护甲方权益。

6、乙方负责对甲方的技术协助并对甲方提出的技术问题给予回复。

三、合同金额

1、本合同总价款为人民币（大写）      元整（￥      ）。

2、合同总价款包括本合同下人工费、劳务费、各项税费、通讯费、交通费、住宿费、材料打印费、技术服务费等所有与本合同有关的费用均包含在内，甲方不另外支付任何费用。

四、付款方式

1、完成全部仪器设备校准工作，证书合格验收后支付100%的合同款。

2、甲方付款前，乙方须开具合法、等额的发票，否则甲方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

五、不可抗力

1、不可抗力是指合同生效后，发生甲乙双方无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件，致使无法履行或不能按约定履行合同。主要包括台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡、政府征收、政府征用、战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等情形。

2、发生不可抗力一方应立即书面通知对方，并在十五日内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。发生不可抗力事件时，双方应协商寻找合理的解决方法，并尽努力减轻不可抗力产生的后果。

3、如果不可抗力事件的影响持续时间达二十日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起七日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

六、其它约定

1、本合同的订立、有效性、解释、履行、修订和终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。合同履行过程中产生争议，甲乙双方应在不违背本合同的原则下协商解决。如无法协商解决，应向甲方住所地法院提起诉讼解决。

2、本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益，诉讼或仲裁以及合理的调查费、交通费、差旅费、律师费等相关费用。

3、合同未尽事宜，由甲乙双方协商后以书面形式记录并作为本合同的附件。合同附件为合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。

4、本合同由双方当事人协商确认，不构成甲方的任何格式合同。乙方已阅读合同所有条款，对合同条款的含义及相应的法律后果已全部认知，完全出于真实意图签署本合同。

5、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，具有同等法律效力。

甲   方(盖章)：                       乙   方(盖章)：

采购项目申请单位负责人：

法定代表人（委托代理人）：            法定代表人(委托代理人）：

联系方式：                            联系方式：

帐   号：                             帐   号：

开户银行：                            开户银行：

（委托代理人签字的应出具委托代理书并作为合同附件）

签约地点：江西省南昌市

签约时间：年   月   日

# 第五章 投标文件格式

- 一、投标书

致：（江西睿创工程监理有限公司）

依据贵方        （项目名称）          项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称）提交投标文件。

在此，我方声明如下：

- 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标有效期为投标文件提交截止之日起九十个日历日，中标人投标有效期延至合同履行终止之日。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是扫描件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评标委员会所作出的评审结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳代理服务费。

投标人：

地址：

传真：                            电话：

投标人名称(盖章)：

开户银行：

帐号：                           日期：

注：未按照本招标文件要求填报的投标文件将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 二、开标一览表

投标人名称：                                        招标编号：

| 项目名称 | 投报价格(元) | 投标保证金（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位盖章：      （公章）

日期：    年  月  日

- 三、分项报价表

投标人名称:                                                 招标编号：

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） |  |  | ￥：（小写） |  |  |

注：1.如果分项报价与总价不一致，以分项报价表单项汇总为准。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.分项报价合计应等于“开标一览表”中的投报价格。

投标人代表签字:

单位盖章：

日 期：

五、商务条款响应表

投标人名称：                                          招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款要求 | 投标文件响应商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：⑴招标文件商务条款要求见第三章招标项目需求“商务部分”，投标人需逐条对应填写。

⑵“响应/偏离”一栏中，如投标人提供的商务条款与招标文件招标项目需求的商务部分有所差异，则在该栏中说明差异之处。如投标人提供的商务条款与招标文件招标项目需求的商务部分一致则填写“无差异”或“完全响应”。投标人必须严格按照此表格，逐条对照招标文件填写。

⑶响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在投标文件中（或页码）的依据。

⑷投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

投标单位盖章：      （公章）

日期：    年  月  日

- 六、技术条款响应表

投标人名称：                                          招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术条款要求 | 投标文件响应技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：⑴招标文件技术条款要求见第三章招标项目需求“技术部分”，投标人需逐条对应填写。

⑵“响应/偏离”一栏中，如投标人提供的技术条款与招标文件招标项目需求的技术部分有所差异，则在该栏中说明差异之处。如投标人提供的技术条款与招标文件招标项目需求的技术部分一致则填写“无差异”或“完全响应”。投标人必须严格按照此表格，逐条对照招标文件填写。

⑶响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在投标文件中（或页码）的依据。

- ⑷投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

- 七、关于资格的声明函

致：江西睿创工程监理有限公司

关于贵方     年　　月　　日（投标邀请函的时间）第（招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物和服务，并证明投标文件中所提交的所有材料和所述事项均是准确的和真实的。

投标单位盖章：      （公章）

日期：    年  月  日

- 八、法定代表人授权书

致：江西睿创工程监理有限公司

本授权委托书声明：我（姓名），系（单位名称）的法定代表人，兹授权同志   ，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：。

授权单位：（盖章）

法定代表人：（签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：

身份证号码：                     联系电话：

说明：⑴内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

⑵授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

⑶有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

⑷法定代表人自身参与本项目投标的则本表不适用。

| 法定代表人身份证正反面粘贴处 | 委托人身份证正反面粘贴处 |
| --- | --- |

- 九、资格证明文件

⑴具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如投标人是企业的包括（合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“三证合一”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

提供自证声明函（内容为：我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，完全有经济能力承担本项目的实施。特此声明！如我公司提供虚假信息，将承担虚假响应及违约的全部责任，并按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定接受处罚。）

⑶具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

提供自证声明函（内容为：我公司承诺参与本次采购项目，招标编号：      ，采购活动中，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够完全按照招标文件要求提供相应设备及服务。如我公司提供虚假信息，将承担虚假应标及违约的全部责任，并按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定接受处罚。）

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

提供自证声明函（内容为：我公司声明有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，特此声明！如我公司提供虚假信息，将承担虚假响应及违约的全部责任，并按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定接受处罚）

⑸参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

提供自证声明函（内容为：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

⑹法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询作为评审依据。

- ⑺标人认为需要提供的其它证明材料。

- 十、投标保证金交纳证明

- 十一、投标服务技术文件及其他材料

技术文件：

投标人认为应提交的技术材料（如下所述），可在此提交（格式自定）：

    - 产品技术参数、性能的详细说明书、原厂彩页等技术材料；

    - 项目清单；

    - 技术方案：项目相关的深度设计方案，方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，其要点和主要内容为：（1）产品配置简介；（2）产品技术特点说明及详细方案；

    - 招标文件要求提供的技术材料；

    - 投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）；

其他材料：

（1）投标人情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或企业负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

（2）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 交付日期 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投标人盖章：

（3）售后服务承诺

（由投标人按商务部分和技术部分中售后服务及要求自行填写）

（4）属于中、小、微型企业的有效证明材料

(4-1)中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日     期：

(4-2)残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

(4-3)属于监狱企业的证明文件

(5)节能、环保产品证明文件

# 第六章 评标办法

一、无效标条款

- 未按招标文件要求提供资格证明文件（资格证明文件：详见投标文件格式“八、资格证明文件” ）；

- 非法定代表人本人参与，未提供有效的法定代表人授权书；

- 未按招标文件要求提交投标保证金；

- 未在投标文件中提供提交投标保证金证明材料；

- 未提供有效的开标一览表明细；

- 未实质性响应招标文件中“商务部分”的要求；

- 未实质性响应招标文件中“技术部分”的要求；

- 有招标文件当中已列明的其他导致无效投标的因素；

- 投标有效期响应不足；

- 以联合体方式参与投标的；

- 发现投标人以他人名义参加投标或相互之间串通，或者以其他弄虚作假方式参加投标的。

二、初步评审（投标人资格评审）

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格条件 | ⑴ 具有独立承担民事责任的能力； ⑵ 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ⑶ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ⑷ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑸ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑹ 法律、行政法规规定的其他条件：投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）； 必须完全满足上述要求，否则投标无效。 评审依据：须按招标文件要求提供相应的证明材料。 |
| 2 | 授权书 | 非法定代表人本人参与投标，须提供法定代表人授权书，否则投标无效。 评审依据：投标人提供的投标文件中的授权书。 |
| 3 | 投标保证金 | 投标人必须按照招标文件要求提交投标保证金，否则投标无效。 评审依据：投标人提供提交投标保证金的证明材料。 |
| 4 | 开标一览表明细 | 必须提供有效的开标一览表明细，未提供作无效标处理。 |
| 5 | 不接受联合体 | 本项目不接受联合体参与投标，如为联合体则投标无效。 |

三、评分标准

| 价格评分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分点名称 |  | 评审标准 |
| 1 | 报价得分 （100分） |  | 满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：报价得分=（基准价/各有效投标人报价）×100；计算结果保留至小数点后两位。 |
| 技术评分 |  |  |  |
| 序号 |  | 评分点名称 | 评审标准 |
| 1 |  | 技术符合性 条款 | 投标人必须完全响应招标文件“第三部分 招标项目需求 第二章 “技术部分”中所有要求，否则投标无效。 评审依据：投标人在投标文件中提供的技术条款响应表 。 |
| 商务评分 |  |  |  |
| 序号 |  | 评分点名称 | 评审标准 |
| 1 |  | 商务符合性 条款 | 投标人必须完全响应招标文件“第三部分 招标项目需求 第一章 “商务部分”中的所有要求，否则投标无效。 评审依据：投标人在投标文件中提供的商务条款响应表。 |